## 2020_jaarboek_941
9.4.1 Meetresultaten kwaliteitsonderzoek oppervlaktewater, 2019
zuurstof-
|  |  | totaal fosfor | totaal stikstof | chloride | temperatuur | doorzicht | zuurgraad | verzadiging
|  |  | zmg 1) | zmg | zmg | max | min | zmg | zmg
meetpunt | Afvoergebied gemalen | type | mg P/l | mg N/l | mg Cl/l | oC | m | pH | %
BER001 | W.H. Vliegenbos, KG.7 | m8 | 0.76 | 2.3 | 1162 | 19.7 | 0.2 | 7.6 | 25
BLM001 | Bijlmer, gemaal Bijlmer/Provincialeweg | m8 | 0.35 | 3.1 | 1767 | 19.2 | 0.2 | 7.9 | 73
BLW005 | Polder de Nieuwe Bullewijk, gemaal Hoogendijk 2 | m8 | 0.39 | 3.7 | 1583 | 20.4 | 0.2 | 8.2 | 67
BTV003 | Binnendijkse Buitenvelderse Polder, gemaal Amsteldijk 271 | m8 | 0.76 | 3.5 | 111 | 23.3 | 0.6 | 7.6 | 63
DMP001 | Diemerpolder, gemaal kade langs ark 15 | m8 | 0.6 | 1.8 | 164 | 21 | 0.4 | 7.9 | 71
DMP020 | Diemerpolder, gemaal Ajaxpad | m8 | 1.12 | 2.7 | 72 | 16.4 | 0.3 | 7.4 | 36
ERP002 | Erasmuspark-Noord | m10 | 2.03 | 2.6 | 198 | 20.1 | 0.3 | 8 | 51
FVP003 | Flevopark | m10 | 0.74 | 3.4 | 217 | 20.7 | 0.2 | 7.6 | 44
GGP020 | Gaasperplas, gemaal Zuid Bijlmer | m20 | 0.25 | 2.5 | 113 | 19.8 | 0.4 | 7.6 | 55
GSW002 | Gemeenschapspolder-West, gemaal Verlengde Stammerdijk | m8 | 0.24 | 2.2 | 132 | 21.8 | 0.4 | 7.6 | 64
IJB001 | Haveneiland en Rieteiland, gemaal Haveneiland | m10 | 0.25 | 1.5 | 86 | 21.4 | 0.4 | 8.1 | 73
MAP004 | Middelveldse Akerpolder, gemaal Shillingdijk | m1 | 0.83 | 2.2 | 119 | 19.6 | 0.2 | 7.7 | 51
MPA001 | Middelpolder onder Amstelveen, gemaal Amsteldijk-Noord 68 | m10 | 0.49 | 3.6 | 290 | 24 | 0.2 | 8 | 50
NWS001 | Gemaal Nieuw-Sloten | m8 | 0.95 | 2.5 | 71 | 20.7 | 0.4 | 8.1 | 75
OBL012 | Osdorperbinnenpolder, Geuzenveld-West, mpt 2 no-hoek | m1 | 0.73 | 4.5 | 152 | 20.7 | 0.1 | 7.5 | 29
OBL021 | Osdorperbinnenpolder, Maaltocht naast brug | m1 | 1.53 | 3.8 | 202 | 21.3 | 0.3 | 7.8 | 48
OBP003 | Overbraker Binnenpolder, Poldergemaal Haarlemmerweg | m1 | 0.75 | 3.1 | 416 | 20.4 | 0.2 | 7.8 | 55
ODP001 | Gemaal Overdiemerpolder | m1 | 0.53 | 2.3 | 158 | 21.1 | 0.3 | 7.7 | 40
1) Zomergemiddelde.
kwaliteit volgens Kaderrichtlijn Water (KRW) Monitoring Oppervlaktewater
|  |  | zeer goed | goed | matig | ontoereikend | slecht
9.4.1 Meetresultaten kwaliteitsonderzoek oppervlaktewater, 2019 (vervolg)
zuurstof-
|  |  | totaal fosfor | totaal stikstof | chloride | temperatuur | doorzicht | zuurgraad | verzadiging
|  |  | zmg 1) | zmg | zmg | max | min | zmg | zmg
meetpunt | Afvoergebied gemalen | type | mg P/l | mg N/l | mg Cl/l | oC | m | pH | %
OSB007 | Osdorperbovenpolder, Raasdorperweg | m8 | 1.47 | 8.1 | 178 | 23.8 | 0.05 | 8.2 | 77
OTP002 | Oosterpark, brug t.h.v. Tropenmuseum | m10 | 0.43 | 3.4 | 182 | 23.5 | 0.2 | 8 | 62
RKP001 | Riekerpolder, gemaal Jaagpad | m8 | 0.62 | 1.6 | 133 | 21.1 | 0.6 | 8 | 62
RKP012 | Riekerpolder, gemaal Ringvaartdijk | m8 | 1.01 | 3 | 143 | 20.3 | 0.3 | 7.6 | 39
SBI001 | Sloterbinnen- en Middelveldsepolder, gemaal Akersloot | m8 | 0.54 | 2 | 158 | 21.4 | 0.5 | 7.9 | 55
SBI027 | Sloterbinnen- en Middelveldsepolder, gemaal Gerbrandypark | m20 | 1.65 | 3.3 | 123 | 21.4 | 0.4 | 7.6 | 28
SBI031 | Sloterbinnen- en Middelveldsepolder, gemaal Delflandlaan | m20 | 0.73 | 2.1 | 137 | 22.1 | 0.6 | 7.8 | 38
SPP005 | Gemaal Sarphatipark | m1 | 0.4 | 3.2 | 173 | 24.2 | 0.3 | 8 | 69
TDO001 | Noorder IJpolder, gemaal Tuindorp Oostzaan | m8 | 1.51 | 3.3 | 488 | 20.5 | 0.5 | 8 | 42
VGD001 | Venserpolder, gemaal Groot Duivendrechtse Polder | m8 | 0.45 | 2.3 | 93 | 18.9 | 0.6 | 7.6 | 43
VGD009 | Venserpolder, gemaal Duivendrechtsekade | m8 | 0.11 | 2.3 | 213 | 19.8 | 0.6 | 7.8 | 71
VGD021 | Venserpolder (volkstuinparken), gemaal Tuinpark Dijkzicht | m8 | 0.76 | 4.3 | 183 | 21.6 | 0.3 | 7.6 | 33
VGD027 | Duivendrechtsepolder, zuidelijke aanvoer naar gemaal | m8 | 0.41 | 3.6 | 513 | 20.4 | 0.2 | 8.1 | 73
VGD029 | Venserpolder, gemaal Volkstuinen Amstelglorie | m8 | 0.5 | 3.7 | 482 | 18.8 | 0.3 | 7.7 | 55
VGD032 | Gemaal polder De Toekomst | m8 | 0.56 | 4 | 325 | 18.8 | 0.2 | 7.8 | 51
VOP009 | Gemaal Vondelpark | m8 | 1.06 | 1.8 | 273 | 20.6 | 0.5 | 8.3 | 58
WGM002 | Watergraafsmeer, gemaal Oosterringdijk | m8 | 0.33 | 3.4 | 188 | 18.2 | 0.1 | 8.3 | 69
WGM006 | Watergraafsmeer, gemaal Von Liebigweg | m8 | 0.32 | 3.2 | 287 | 17.6 | 0.3 | 7.8 | 31
WGM007 | Watergraafsmeer, gemaal Radioweg | m8 | 0.19 | 3.3 | 169 | 16.4 | 0.2 | 7.7 | 36
1) Zomergemiddelde.
kwaliteit volgens Kaderrichtlijn Water (KRW) Monitoring Oppervlaktewater
|  |  | zeer goed | goed | matig | ontoereikend | slecht
9.4.1 Meetresultaten kwaliteitsonderzoek oppervlaktewater, 2019 (slot)
zuurstof-
|  |  | totaal fosfor | totaal stikstof | chloride | temperatuur | doorzicht | zuurgraad | verzadiging
|  |  | zmg 1) | zmg | zmg | max | min | zmg | zmg
meetpunt |  | type | mg P/l | mg N/l | mg Cl/l | oC | m | pH | %
inlaten
ADM060 | Inlaat Riekerhaven/gemeentewerf | m6b | 0.21 | 2.9 | 420 | 22.4 | 0.8 | 7.8 | 65
AMS007 | Amstel brug Rijksweg A9 | m6b | 0.25 | 3.5 | 707 | 24.3 | 0.4 | 8 | 60
SBI019 | Inlaat Sloterplas | m10 | 0.53 | 1.9 | 157 | 21.5 | 0.8 | 8 | 60
SBI020 | Sloterbinnenpolder, inlaat sportcomplex | m10 | 0.98 | 2.4 | 157 | 23.2 | 0.4 | 7.8 | 57
SBI028 | Baden Powelweg | m20 | 1.05 | 3.4 | 117 | 21.2 | 0.4 | 7.6 | 31
boezem
ADM076 | Brug over Keizersgracht bij Leidsegracht | m6b | 0.23 | 3.1 | 597 | 24.1 | 0.3 | 7.8 | 57
AMS033 | Amstel t.o. nr. 319/ten zuiden A10 | m6b | 0.29 | 3.8 | 633 | 26 | 0.4 | 8 | 67
BUL002 | Brug over Bullewijk bij Machineweg Ouderkerk a/d Amstel | m6b | 0.26 | 3.6 | 847 | 21.2 | 0.2 | 8.1 | 76
DED002 | Fietsbrug over Diem | m6b | 0.13 | 2.1 | 133 | 21.5 | 0.5 | 8 | 76
GAA005 | Gaasp t.h.v. Stammerdijk 38 | m6b | 0.1 | 2.2 | 142 | 23.5 | 0.6 | 8.1 | 91
HLV004 | Trekvaart Halfweg-Amsterdam | m10 | 0.83 | 1.7 | 418 | 21.6 | 0.4 | 7.7 | 42
KVV002 | Brug over Kostverlorenvaart bij de CLercqstraat | m6b | 0.31 | 2.4 | 678 | 21.5 | 0.6 | 7.9 | 48
WTV004 | Brug over Weespertrekvaart bij Rozenburglaan | m6b | 0.12 | 2.2 | 192 | 19.5 | 0.8 | 7.8 | 72
plassen
GGP050 | Gaasperplas middenop | m20 | 0.02 | 1.2 | 200 | 26.4 | 1.5 | 8.5 | 89
HBP050 | Ouderkerkerplas middenop | m20 | 0.03 | 1.4 | 692 | 24.1 | 2.5 | 8.6 | 90
NIJ003 | Noorder-IJplas middenop | m30 | 0.03 | 1.1 | 729 | 21.9 | 0.7 | 8.6 | 91
SBI010 | Sloterplas middenop | m20 | 0.45 | 1.4 | 155 | 22.9 | 1.6 | 8.6 | 97
1) Zomergemiddelde. | [8 empty] | bron: Waternet
kwaliteit volgens Kaderrichtlijn Water (KRW) Monitoring Oppervlaktewater
|  |  | zeer goed | goed | matig | ontoereikend | slecht